- 附件2

- 云峰镇供水设施改造提升工程项目主要材料报价表

| 项目名称 | 云峰镇供水设施改造提升工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价时间 |  |  |  | 报价单位 |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 采购类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 | 规格型号 | 预估数量 | 单位 | 报价单价（元） |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 材料费 | 运输车 辆费 |  | 驾驶员人工费 | 小计 |  |
| 内外涂树螺旋钢管钢管（含管件） | D219*6 | 4550 | m |  |  |  |  |  |  |
| 内外涂塑钢管（含管件） | D48*3.5 | 3463 | m |  |  |  |  |  |  |
| 内外涂塑钢管（含管件） | D33.5*3.25 | 5584 | m |  |  |  |  |  |  |
| 止水环 | / | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 焊接口PE防腐热缩套 | / | 450 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 检修孔 | DN1000 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 通风帽 | DN200 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 通风管 | DN200 | 4 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 铁 梯 | / | 1 | 付 |  |  |  |  |  |  |
| 水位传示仪 | 水深3300 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 水管吊架 | / | 1 | 付 |  |  |  |  |  |  |
| 喇叭口支架 | / | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 喇叭口 | DN200X350 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 穿墙套管 | DN200 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 穿墙套管 | DN150 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 钢制弯头 | DN200X90 ° | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 法 兰 | DN150 | 3 | 副 |  |  |  |  |  |  |
| 钢 管 | DN150 | 3 | m |  |  |  |  |  |  |
| 钢 管 | DN200 | 6 | m |  |  |  |  |  |  |
| 止水螺杆购安 | / | 250 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 大门 | 1*2.0 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 低压配电屏 | 0.4KV，600A，箱变内添置 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |  |
| 变频启动器 | 200kw（含远程监控） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 四芯铜芯电缆 | 3*185+1*90 | 30 | m |  |  |  |  |  |  |
| 三芯橡套防水铜线电缆 | 3*185 | 40 | m |  |  |  |  |  |  |
| 井用潜水泵 | 250QJ125-308 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 锁闭闸阀 | D40 1.6mpa | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 锁闭闸阀 | D25 1.6mpa | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 减压阀 | D40 1.6mpa | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 减压阀 | D25 1.6mpa | 6 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 多功能水泵控制阀 | DN150,P40 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 闸阀 | DN150,P40 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 钢制法兰限位伸缩器 | DN200,P40 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 钢制法兰限位伸缩器 | DN150,P40 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 伸缩蝶阀 | DN250,P16 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 闸阀 | DN200,P40 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 缓闭式止回阀 | DN200,P40 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 潜水泵泵座弯头 | D150 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 水泵出口双法兰渐变管 | D125*150 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 井内双法兰短管 | D150,L=1500～2000 | 2 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 安装夹板 | D150 | 4 | 付 |  |  |  |  |  |  |
| 维保时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别 说明 | 1.所有材料除人工费外，出厂价及运输费均包含税费等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.采购数量为预估数量，最终用量按照结算的数量为准，具体事宜按照合同约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价比价 人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |