附件：

苍溪县气象局乡镇区域自动气象站维修

维护保障项目服务内容

服务商需要为苍溪县气象局目前运行的分布于全县各乡镇的61套区域自动气象站提供维修、维护服务。

一、服务内容

设备的月、年度维护巡检；区域站设备（含采集器、传感器、电缆线、太阳能电板、蓄电池、电源、数据模块等数据采集和传输的器件）的维护、维修和备件更换服务等。

二、服务标准及要求

1.服务商应保证在维护保障合同期内负责的区域自动气象站资料每月正点数据平均传输到报率达96%或以上，设备稳定运行率达96％或以上，数据可用率平均达95%或以上。

2.服务商负责对全县区域站应进行定期巡检、维护，汛期每半个月一次，非汛期每月一次，确保每季度全覆盖。汛前要完成所有站点设备的雨量校对核查。

3.提供24小时技术服务和应急抢修。服务商在接收到故障信息后，应在4小时内派人到达现场，8小时内排除故障，更换的备件必须在检定有效期内且是在四川省气象局合格外供名单内采购备件。（所有备件由服务商提供，备件费用由服务商承担；三农站采集器除外）

4.自动站日常场地维护：每个月对杂草、灌木、乔木的清理；仪器清洁。及时对自动站设备和探测环境隐患风险进行报告。

5.仪器的校验：每半年按设备的技术要求和相关技术规定，对仪器进行标准化校对。

6.有重大活动需要保障时，在接到故障维修通知后，服务商应在2小时内到达故障站点现场进行抢修。

三、服务期限

采购服务期限为合同签订之日起1个整年度。

四、评标办法

1.报价25分：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×25%×100；

2.业绩25分：投标人近5年以来累计有气象自动站项目维护经历的得10分，每增加1个业绩得5分，最高得25分，以签订合同复印件为准；

3.技术服务20分：完全满足招标技术要求得10分，优于招标文件的加2分，有良好服务记录及加8分，最高得分20分；

4.服务响应30分：完全满足招标要求的得10分，因要求服务时效性投标企业为苍溪本地企业加10分（以营业执照为准），对苍溪县地理位置熟悉加10分。（递交投标文件前企业可组织人员勘测采购人提供区域站位置资料，勘测费用服务商自动承担）。